## Sheet1
（様式第６号）
機器仕様調書
当社が本件公告で応札する機器は、以下のとおり中野緑地監視カメラ設置業務委託仕様書別紙１に掲げる仕様に適合します。
業務の案件：中野緑地監視カメラ設置業務
|  | （提出者名： | ）
※機器仕様書（別紙１）と同じ機能を有す場合は、右欄に「○」と記入すること。
機器仕様書（別紙１）以上を有する場合は、右欄にその機能の数値等を記入すること。
機種名欄には機種名を記入すること。
１．屋外型カメラ |  | 機種名：NC-7820S | 機種名：
■カメラ仕様 | a)構造 | 屋外用IP66 耐重塩害使用
| b)撮像素子 | 1/2.8型CMOS
| c)有効画素数 | 約208万画素
| d)画面サイズ | 1920(H)×1080(V)
| e)最低被写体照度 | 0.03 lx（カラー、デジタル増感16倍）
0.002 lx（カラー、電子増感16倍）
| f)電子ズーム | 最大16倍
■レンズ部 | a)使用レンズ | 約3倍バリフォーカルレンズ
| b)画角 | 水平：95.9°～32.1°
垂直：48.6°～18.0°
| c)フリッカ補正機能 | 有り
| d)逆行補正機能 | 有り
| e)露出調整機構 | オートアイリス
■その他 | a)音声入力 | 内蔵マイク
| b)画像圧縮形式 | H.264／M-JPEG
| c)フレームレート | 最大30フレーム／秒
| d)使用温度、湿度 | -10℃～50℃､80％RH以下（結露しないこと）
| e)消費電力 | ＰｏＥクラス２
２．機器収容盤 |  | 機種名：RCP60-66Y-F1N | 機種名：
■仕様 | ａ）設置場所 | 屋外
| b)ＩＰ規格 | ＩＰ４４
| c)塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)
| d)取付 | ポールマウント
■その他 | ａ）換気装置 | 遮光板、ルーバー、換気扇、可変式温度調節器
３．ＰｏＥ ＨＵＢ |  | 機種名：PN230893 | 機種名：
■仕様 | a)LANインタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T：8ポート
| b)スイッチ容量 | 5.6Gbps
| c)スループット | 14.9Mbps
４．鋼管ポール
■仕様 | ａ）６ｍ柱 | 鋼管柱DH-6 φ１２７×2.3－6000 溶融亜鉛メッキ仕上げ キャップ付き
| ｂ）７ｍ柱 | 鋼管柱DH-7 φ１２７×2.3－7000 溶融亜鉛メッキ仕上げ キャップ付き
※中野緑地監視カメラ設置業務委託仕様書に掲載の参考型番品と異なる機器を使用して見積もりを行う場合には、当該機器のパンフレット等、当該機器の仕様が確認できる資料を添付すること。